## ZJ802
松柏高速公路工程项目
钢筋加工及安装工程现场质量检验报告单（一）
（钢筋安装）
施工单位： |  |  |  | 常宁建设有限公司 | [5 empty] | 合 同 号： | SBSG-01
监理单位： |  |  |  | 益优交通工程监理公司 | [5 empty] | 工程编号： |  |  | 浙路（ZJ）802
工程名称 |  |  |  | 桩基础工程 | [7 empty] | 施工日期
桩号、部位 |  |  |  | 10-3#桩 | [7 empty] | 检验日期
基本要求 | 项次 |  |  | 要 求 内 容 | [7 empty] | 检 查 记 录
| 8.3.1.1.1 |  |  | 钢筋安装应保证设计要求的钢筋根数。
| 8.3.1.1.2 |  |  | 钢筋的连接方式、同一连接区段内的接头面积应满足设计要求；接头位置应设在受力较小处，任何连接区段内同一根钢筋不得有两个接头。
| 8.3.1.1.3 |  |  | 钢筋的搭接长度、焊接和机械接头质量应满足施工技术规范的规定。
| 8.3.1.1.4 |  |  | 受力钢筋表面不得有裂纹及其他损伤。
| 8.3.1.1.5 |  |  | 钢筋的保护层垫块应分布均匀，数量及材料性能应满足设计要求和有关技术规范的规定。
| 8.3.1.1.6 |  |  | 钢筋应安装牢固，钢筋网应有足够的钢筋支撑，在混凝土浇筑过程中钢筋不应出现移位。
实测项目 | 项次 | 检查项目 | [5 empty] | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |  |  | 检查情况 （实测值） |  | 备 注
| 1 | 关键项目 | 受力 钢筋 间距（mm） |  | 两排以上排距 |  |  | ±5 | 尺量：长度≤20m时，每构件检查2个断面；长度＞20m时，每构件检查3个断面
[5 empty] | 同排 |  | 梁、板、拱肋及拱上建筑 | ±10（±5）
[7 empty] | 基础、锚锭、墩台身、墩柱 | ±20
| 2 |  | 保护层厚度（mm） |  |  | 梁、板、拱肋及拱上建筑 |  | ±5 | 尺量：每构件各立模板面每3㎡检查1处，且每侧面不少于5处
[6 empty] | 基础、锚锭、墩台身、墩柱 |  | ±10
| 3 | 一般项目 | 箍筋、构造钢筋、螺旋筋间距（mm） |  |  |  |  | ±10 | 尺量：每构件测10个间距
| 4 |  | 钢筋骨架尺寸（mm） |  |  | 长 |  | ±10 | 尺量：按骨架总数30%抽测
[6 empty] | 宽、高或直径 |  | ±5
| 5 |  | 弯起钢筋位置（mm） |  |  |  |  | ±20 | 尺量：每骨架抽查30%
外观鉴定 | 项 次 |  | 外 观 鉴 定 内 容 | [8 empty] | 检 查 描 述
| 8.3.1.3.1 |  | 钢筋表面应无裂皮、油污、颗粒状或片状锈蚀及焊渣、烧伤，绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架不得松脱和开焊。
| 8.3.1.3.2 |  | 焊接接头、连接套筒不得出现裂纹。
检验 结论
施工负责人 日 期 | [7 empty] | 质检员 日 期 |  |  | 班组长 日 期
浙江省交通建设工程监督管理局